	[image: image11.png]



	Министерство Российской Федерации

по делам гражданкой обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

	

	
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

	


МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЛОГО ДОМА (КВАРТИРЫ)
Москва 2023

УДК 614.841.315

ББК  38.96
М 54
Авторский коллектив:

Н.В. Перегудова – нач. отдела; П.П. Кононко – нач. сектора; 
В.И. Сибирко – нач. сектора; О.Д. Ратникова – ст. науч. сотр.;
Д.А. Черныш – науч. сотр; Е.А. Филатова – мл. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
	М 54
	Методика оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры). – 2-е изд. – М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2022. 77 с.




В методике рассмотрены вопросы профилактики пожаров
в жилых помещениях.
Методика содержит памятку по профилактике пожаров, лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, порядок действий граждан в случае возникновения пожара, а также правила применения первичных средств пожаротушения и средств самоспасения.

Методика предназначена для исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций
по реализации полномочий в области пожарной безопасности в жилье, собственников (арендаторов) жилых домов (квартир), а также использования территориальными органами МЧС России в целях правового просвещения
и правового информирования граждан и организаций.
Настоящие методические рекомендации не являются руководством
по проектированию электроустановок зданий и монтажу аппаратов электрической защиты и других технических средств.

Настоящие методические рекомендации не являются нормативным документом.

УДК 614.841.315

ББК  38.96

© мчс россии, 2023
© ДНПР МЧС России, 2023
© фгБу вниипо мчс россии, 2023

Содержание
	Используемые сокращения………………………………………………………..
	  4

	Введение……………………………………………………………………………
	  5

	I. Памятка по профилактике пожаров для собственников и арендаторов жилых помещений……………………………………………………………...…
	  7

	II. Листы самообследования жилых помещений на выявление факторов,
способствующих возможности возникновения и распространения пожара.......   
	21

	III. Первичные средства пожаротушения и порядок действий граждан при пожаре……………………………………………………………………………....
	53

	Список использованных источников…………………………………………......
	60

	Приложение. Обстановка с пожарами на территории Российской Федерации в период 2019-2021 годов…………………………………………………………
	62


Используемые сокращения

1. ГЖ – горючая жидкость.

2. ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость.

3. СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

4. ТЭН –  трубчатый электронагреватель.

5. СПС – системы пожарной сигнализации.

6. ДПИ – дымовой пожарный извещатель.

Введение

В Российской Федерации за последние три года наблюдается рост числа пожаров на объектах жилого фонда.
Для снижения количества пожаров в жилых помещениях и гибели людей необходимо повысить уровень профилактической работы среди населения.
В целях оказания информационной и организационно-методической помощи гражданам разработана настоящая методика.
Методика направлена на:
повышение правовой грамотности и социальной ответственности граждан
по вопросам обеспечения пожарной безопасности посредством обучения населения по месту жительства основам пожаробезопасного поведения
и проведения противопожарной пропаганды;
осуществление контроля за соблюдением правил пожарной безопасности при пользовании жилыми помещениями и местами общего пользования, организации систематической разъяснительной работы среди населения
по вопросам пожарной безопасности;

разработку и осуществление мер по повышению противопожарной защиты эксплуатируемых жилых помещений;

предупреждение случаев самовольного изменения функционального назначения помещений в жилых домах в нарушение жилищного законодательства. 
В первом разделе методики приведена памятка по профилактике пожаров
для собственников и арендаторов жилых помещений. Памятка содержит: правила и меры пожарной безопасности при обращении с электроприборами, газовыми приборами, меры пожарной безопасности при использовании бытовой химии, правила безопасности при проведении огневых и сварочных работ, правила эксплуатации печного оборудования в жилых домах, требования
к содержанию подъездов, лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов, хозяйственных построек, территории дворов, гаражей, а также правила пожарной безопасности в жилых домах повышенной этажности.
Второй раздел содержит листы самообследования на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара
для одноквартирных жилых домов, многоквартирных жилых домов этажностью
до 9 этажей включительно и многоквартирных жилых домов этажностью
свыше 10 этажей.
В третьем разделе методики рассмотрены первичные средства пожаротушения и порядок действий граждан при пожаре, средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, порядок действий
в случае возникновения пожара в жилых помещениях.
В приложении приведены справочно-информационные материалы
по обстановке с пожарами на территории Российской Федерации в период 2019-2021 годов.

Настоящая Методика не является нормативным правовым актом,
не содержит нормативных предписаний и носит рекомендательный характер.
I. Памятка по профилактике пожаров для собственников и арендаторов жилых помещений

1. Обеспечение пожарной безопасности при обращении
с электроприборами

Основные причины пожаров, связанные с неисправностями электроприборов

1.
Короткое замыкание, образующееся при нарушении целостности изоляции и соединении двух соседних оголенных проводов одного электрического кабеля, при этом наблюдается искрение.

2.
Перегрев и возгорание электропроводки в местах некачественного контакта в розетках и местах соединения проводов. 

Правила и меры пожарной безопасности при обращении 

с электроприборами

1.
Неукоснительно соблюдать порядок включения электроприбора
в сеть: сетевой шнур сначала подключать к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке. 

2.
При необходимости провести обслуживание или ремонт электроприборов, следует убедиться в их отключении из сети.

3.
Не пользоваться электроприборами с видимыми повреждениями изоляции.

4.
Использовать электроутюг, электроплитку, электрочайник, паяльник на безопасном расстоянии от легкозагорающихся предметов, например занавесок, портьер, скатертей.

5.
Запрещается включать одновременно несколько мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг и др.), а также вставлять один удлинитель в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания – это может вызвать перегрузку сети, которая в свою очередь способна привести к короткому замыканию и пожару.

6.
Не оставлять без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией. 

7.
Не использовать электронагревательные приборы с неисправными устройствами тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

8.
Подход к розетке должен обеспечивать возможность отключения электроприбора от сети в кратчайшие сроки в случае его возгорания
или появления первых признаков возгорания.

9.
Вокруг электроприборов не следует размещать горючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и прочее). 

10.
Эксплуатировать электрооборудование строго согласно инструкции завода-производителя.
11.
Не накрывайте электронагревательные приборы горючими материалами (бумагой, тканью).
12.
Не следует самостоятельно выбирать и подключать дополнительные элементы к электроприборам, в случае неполной и/или несоответствующей действующим стандартам изготовления электроприборов заводом-производителем. Важно знать: адаптеры (переходники) не изменяют напряжение в сети, они только совмещают вилку одного типа с электророзеткой другого.

Признаки возможного загорания электроприборов:
1.
Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).

2.
Сильный нагрев отдельных частей или электроприбора в целом.

3.
Искрение, вспышки света, треск, гудение в электроприборе.

При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно отключить прибор от электрической сети или обесточить линию!

Основные правила пожарной безопасности при использовании электроприборов с нагревательным устройством

1.
Соблюдать инструкцию по эксплуатации.

2.
Не оставлять электронагревательные приборы без присмотра.

3.
Не допускать, чтобы провода питания электронагревательного прибора соприкасались с ним, это может привести к их перегреву, нарушению изоляции и короткому замыканию.

4.
Не закрывать вентиляционные отверстия электронагревательного прибора, это может привести к его перегреву. 

5.
Не прислонять посторонние предметы к нагревателю и не ставьте
их на нагреватели.
Основные правила пожарной безопасности при использовании осветительных электроприборов 

1.
Не использовать бумагу, ткань и другие горючие материалы
в качестве экрана или абажура ламп накаливания.

2.
Выключать светильник из сети при замене ламп, а замену светильников производить, только убедившись, что помещение обесточено.

3.
Для помещений ванных комнат использовать влагостойкие светильники.

4.
При использовании в комнате дополнительного освещения
не используйте удлинители, так как велика вероятность за них запнуться
и опрокинуть осветительный прибор.

5.
Внимательно выбирайте лампы для светильников, так как
для каждого вида осветительного прибора предназначена лампа определенной мощности.

6.
Запрещается производить сушку белья в непосредственной близости к лампам накаливания (светильникам).
Основные правила пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов

1.
По окончанию зарядки устройства не оставляйте блок зарядного устройства в розетке.

2.
Не оставляйте телефоны, планшеты, гироскутеры, электросамокаты, зарядные устройства, смарт-устройства заряжаться на всю ночь,
либо без контроля, это может привести к перегреву устройства и пожару.

3.
Используйте только оригинальные зарядные устройства и батареи питания телефонов, планшетов.
4.
Если батарея питания устройства изменила форму, деформировалась,
то необходимо прекратить её использование.

5.
Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства,
смарт-устройства под прямыми лучами солнца – это может привести к их перегреву
и возможному воспламенению.

6.
Не кладите телефоны и планшеты под подушку, одеяло –
это приводит к перегреву и возможному воспламенению.

7.
Не рекомендуется разговаривать по телефону и играть во время его зарядки – это привет к перегреву устройства и возможному воспламенению. 

8.
При попадании влаги в электроприборы пользуйтесь ими только после сервисного или профессионального обслуживания.
2. Основные правила использования бытовых газовых приборов

1.
Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха
в помещение.

2.
Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе. 

3.
Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло.

4.
Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверяйте тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. Запрещается затыкать вентиляционные отверстия. 

5.
В обязательном порядке регулярно самостоятельно проверяйте герметичность соединений газового оборудования с помощью мыльного раствора. 

6.
Необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования
и его обслуживание.
При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять следующие меры безопасности:

1. Постоянно проверяйте тягу, держать вентиляционные отверстия
в помещениях, где установлено газовое оборудование, открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция.

2. При использовании плиты убедитесь в отсутствии посторонних предметов вблизи газовых конфорок.

3. Не используйте газовые плиты для отопления помещений.

4. По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами – и вентили баллонов.

5. Не привязывайте веревки для сушки белья к газовым трубам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа
и, как следствие, – взрыв). Не следует сушить белье над зажженной плитой.

6. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода
или закрутите вентиль на газовом баллоне.

7. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования.

8. При использовании газовых шлангов в металлической оплетке обязательно дополнительно применяйте диэлектрические вставки. 

9. Содержите газовые плиты в чистоте, не допускайте засоры форсунок газовых конфорок.

При использовании газового оборудования категорически запрещается:

1. Пользоваться неисправными газовыми приборами.
2. Оставлять газовое оборудование включенными без присмотра,
за исключением оборудования, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.

3. Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы
и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии
с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали
(при нависании указанных предметов и материалов над газовыми приборами).

4. Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру.

5. Сгибать и скручивать газовые шланги, допускать повреждение наружного слоя шлангов (порезы, трещины, изломы).

6. Располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

7. Использовать для сна и отдыха помещения, где установлены газовые приборы, выполнять перепланировку помещений, где установлено газовое оборудование (объединение жилых комнат и помещений кухни).
8. Присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.

Способы обнаружения утечки газа:

1.
С помощью бытовых газоанализаторов, которые устанавливаются
в одном помещении с газовым прибором.

2.
На глаз: в местах соединения шлангов, кранов наносится мыльный раствор, в местах появления мыльных пузырьков имеются утечки газа.

3.
На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом.

4.
По запаху: характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. 

Категорически запрещено искать место утечки газа с помощью открытого пламени. При обнаружении утечки газа (или признаках), следует прекратить подачу газа, если это возможно, хорошо проветрить помещение. Запрещается при утечке газа включать и выключать электроприборы, это может вызвать образование искры или огня в загазованном помещении, а также привести
к взрыву. Обязательно вызвать газовую службу.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами.

1. Баллон с газом объемом не более 5 литров, подключенный к газовой плите заводского изготовления, в жилом помещении должен устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров – до открытого источника огня. Газовые баллоны большой емкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающихся шкафах с внешней стороны дома, также хранение баллонов с внешней стороны дома предусмотрено в случае невозможности установки их в одном помещении с газовой плитой. Указанные шкафы должны иметь предупредительную надпись: «Огнеопасно. Газ».

2. Установка и хранение баллонов обязательно производится
в вертикальном положении. 

3. Во время замены газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы.

4. Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а также использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины, и неисправными вентилями.

5. Проводить освидетельствование газовых баллонов необходимо
раз в пять лет. 

6. Не допускаются резкие перепады температуры при замерзании газового баллона, также запрещено отогревать газовые баллоны с помощью открытого огня. 

3. Правила эксплуатации печного оборудования (каминного отопления)
 в жилых домах

При эксплуатации печного оборудования должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:

1. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены.

2. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки
не более 5х5 мм).

3. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.

4. Зола, шлак, уголь должны удаляться в специально отведенные
для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.

5. Чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться
перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

6. Не допускается поручать надзор за топящимися печами детям.

7. Не допускается перекаливать печи, следует осуществлять их топку
2-3 раза в день не более 1-1,5 часов;
8. Удалять золу, шлак, уголь из печи необходимо в несгораемую емкость (например, металлическое ведро) с целью дальнейшей утилизации золы, шлака, угля.

При эксплуатации печного оборудования запрещается:

1. Эксплуатировать печи и другие отопительные приборы
без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах
и предтопочных листах.

2. Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. 

3. Располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе. 

4. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо
и другие ЛВЖ.

5. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 

6. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

7. Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления;
8. Сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках.

9. Перекрывать дымоход до полного выгорания топлива.

Запрещено эксплуатировать печи при следующих неисправностях:

1.
Неравномерный нагрев поверхностей.

2.
Трещины в печах и трубах.

3.
Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.

4.
Плохая тяга.

5.
Перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов.

6.
Повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке.

7.
Разрушение боровов и оголовков труб.

8.
Обледенение оголовков дымовых газовых труб.

9.
При неисправном фиксаторе дверки топливника отопительной печи.

4. Меры пожарной безопасности при использовании бытовой химии

Пожарную опасность представляют следующие предметы бытовой химии:

1.
Бытовая химия в аэрозольной упаковке, а также бытовая химия
с пропеллентами. Например, ароматизирующие и дезодорирующие средства, средства для подкрахмаливания, средства для антистатической обработки тканей, средства для очистки и полировки, средства по уходу за автомобилями, средства для уничтожения запахов и другие.

2.
Декоративные лаки для ногтей, приготовленные на основе быстро испаряющихся ЛВЖ (изготовленных на основе ацетона и других веществ, имеющих низкую температуру воспламенения), а также жидкости для снятия лака, лосьоны на спиртовой основе.

3.
Агрохимикаты: твердые и жидкие пестициды, химические консерванты кормов, жидкие аммиаки, используемые в качестве удобрения и химического реагента, а также селитровые удобрения. Контакт указанных веществ друг с другом и с горючими веществами (древесиной, углем, бумагой, соломой, торфом, навозом, мешкотарой) при наличии подходящих условий
для возгорания может привести к пожару, даже при незначительном нагреве.

Меры пожарной безопасности при использовании, хранении и утилизации средств бытовой химии:

1. Храните средства бытовой химии в закрывающихся шкафчиках, в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов, беречь
от нагрева солнечными лучами. 
2. Положение при хранении предметов бытовой химии – вертикальное, также их следует беречь от падений.
3. При использовании опасно разогревать, лаки, краски, мастики и аэрозольные баллончики, это может привести к их взрыву, при этом угрозу представляют даже опорожненные аэрозольные емкости.
4. Запрещено распылять и располагать аэрозольные средства
у открытого огня. 
5.
При утилизации предметов бытовой химии, в том числе использованных, необходимо обеспечить их недоступность детям
и утилизировать согласно производственной инструкции, в целях недопущения возникновения пожара.

5. Правила пожарной безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ

1. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. 

2. Наносите горючие покрытия на пол при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных
от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации – после завершения работ в помещениях.

3. Промывайте инструмент и оборудование, применяемое
при производстве работ с горючими веществами, на открытой площадке
или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

4. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечивайте естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

5. В помещениях, где будут производиться работы с веществами
на легковоспламеняющихся растворителях, должны быть первичные средства пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, кошма или шерстяное одеяло). 

6. При работе с легковоспламеняющимися и горючими веществами необходимо использовать инструмент, не высекающий искр при ударе
(медь, алюминий, бронза).

7. При использовании лакокрасочных изделий, органических растворителей или склеивающих веществ, следует строго выполнять рекомендации по пожарной безопасности, изложенные в инструкции к ним.

8. Пролитые на пол краски и лаки удаляют песком, опилками
или ветошью, которые немедленно убирают из помещения.

9. Перед настилом полов, зашивки перегородок и стен, пространство
в перекрытиях, пустоты в перегородках необходимо очистить от горючего мусора (стружек, щепы, опилок и т.п.). Наличие горючего материала
в случае пожара будет способствовать распространению огня по пустотам конструкций здания.

10. Проверяйте перед началом работ исправность арматуры
бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках.
Категорически запрещается при проведении ремонтных
и строительно-монтажных работ:

1. Хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных
и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий ЛВЖ и ГЖ, баллоны с горючими газами, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

2. Хранить и переносить горючие вещества в открытой таре.

3. Использовать открытый огонь в помещениях, где хранятся горючие материалы, любая искра может привести к пожару.

4. Сливать ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети (в том числе при авариях).

5. Применять для стирки рабочей одежды, чистки ковров
и т.п. ЛВЖ и ГЖ. 

6. Выжигать старую краску, обои и другие декоративные покрытия паяльной лампой.

7. Пользоваться открытым огнем при разогреве различных видов мастик, канифоли, воска, олифы. Это может привести к их воспламенению.

8. Заполнять емкость с разогреваемым веществом более чем на 75% объема, доводить температуру нагрева растворителя до температуры вспышки, добавлять растворитель в емкость, находящуюся на водяной бане.

9. Использовать кислородные шланги для подвода бензина
или керосина к резаку.

10. Применять при работе паяльной лампы в качестве горючего
для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином,
а также заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема
ее резервуара.

11. Использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта.

Правила безопасности при проведении огневых работ:

1. Перед проведением огневых работ необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ и ГЖ, а также горючих газов.

2. Плотно закрывать двери помещений, в которых проводятся огневые работы, соединяющие их с другими помещениями.
3. Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в воздухе.
4. Проводить огневые работы в непосредственной близости от горючих материалов и ГЖ.

При проведении огневых работ запрещается:

1. Приступать к работе при неисправностях оборудования.

2. Проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.

3. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других ГЖ.

4. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами
со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

Правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ:

1. Сварочные работы должны быть закончены до начала окрасочных работ.
2. К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований пожарной безопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II
и соответствующие удостоверения.
3. При производстве электрогазосварочных работ максимум сварок проводят вне помещения. В помещениях возможно проведение сварочных работ, которые необходимы при сборке в целое трубопроводной сети.
Кислородный баллон размещают от места сварки на расстояние не ближе
10 метров, место работ очищают от горючих материалов в радиусе
не менее 5 метров.
4. Для защиты сгораемых конструкций и материалов от действия тепла и искр устанавливают защитные экраны из негорючих материалов (металлических или асбошиферных листов). Пол на месте сварки тщательно очищают от горючего мусора и смачивают водой.
5. Место сварочных работ обеспечивают первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, ящик с песком, совковой лопатой и кошмой).
6. Необходимо применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока.
При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлическую емкость, устанавливаемую у места сварочных работ.

7. Запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели.

8. После окончания сварочных работ место их проведения и смежные помещения тщательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии очагов загорания или тления горючих материалов и конструкций. Обращают особое внимание на возможность попадания искр в щели и пустоты перекрытий
и перегородок. Пожары и загорания в местах сварочных работ обнаруживаются через 2-3, а иногда 4 часа после их окончания.
5. Требования пожарной безопасности к содержанию подъездов, 
лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов

1. Подвалы должны быть постоянно закрыты во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей. 

2. Запрещается входить в подвалы с открытым огнем (свечами, спичками, факелами и т.п.), пользоваться подвалом для ночлега. 

3. В том случае, если подвалы сообщаются с лестничными клетками,
в них запрещается размещать хозяйственные и дровяные сараи. 

4. В подвалах запрещается хранить мототехнику, резинотехнические изделия, ГЖ, старую мебель и другие пожароопасные материалы.

5. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно
и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

6. Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией. 

7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

8. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

9. Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов.

Рекомендуется окна балконов и лоджий держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой), для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей. 

10.
Запрещается курить в местах общего пользования (подъездах, коридорах).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов жилых домов запрещается:

1. Демонтировать эвакуационные лестницы, расположенные
на лоджиях и балконах, а также закрывать и загораживать люки, ведущие к ним.

2. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы.

3. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.

4. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

5. Проводить изменение объемно-планировочных решений
и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.
6. Размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания)
и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

7. Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

8. Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах,
а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров.

7. Требования пожарной безопасности к содержанию хозяйственных построек, территории дворов, гаражей

1. Территория между зданиями, прилегающая к жилым домам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих отходов. 

2. Не разрешается на территории оставлять тару с ЛВЖ, ГЖ и баллоны с газом, а также разводить костры и выбрасывать незатушенные уголь и золу вблизи строений. 

3. Противопожарные разрывы между постройками, должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. Крыши люков, колодцев, пожарных гидрантов и площадки
для установки пожарных машин у резервуаров с водой должны систематически очищаться от льда и снега. 

6. У гидрантов и пожарных водоемов (водоисточников) должны быть установлены соответствующие указатели, на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие на расстояние до водоисточника.

7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
8. Правила пожарной безопасности в жилых домах повышенной этажности 

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых составляет 28 и более метров, такими являются дома, как правило,
выше 10 этажа. Дома повышенной этажности оборудуются незадымляемыми лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом, системами обнаружения и управления эвакуацией людей
при пожаре. 

Назначение систем противопожарной защиты:

1.
Дымовой люк в покрытии над лестничной клеткой или лифтовой шахтой, предназначен для создания естественной тяги и удаления дыма
из лестничной клетки.

2.
Подпор воздуха в шахты лифтов и лестничные клетки, создаваемый вентиляторами, установленными на чердаках (технических этажах зданий), предназначен для создания избыточного давления в лифтовых шахтах
и лестничных клетках и обеспечения, таким образом, их незадымляемости.

3.
Система дымоудаления с вентиляторами на чердаках (в технических этажах) зданий и поэтажными дымовыми клапанами на специальных шахтах, предназначена для вытяжки дыма с горящего этажа через этажный клапан
и шахту и выброса его в атмосферу.

4.
Система автоматической пожарной сигнализации, предназначена для своевременного обнаружения пожара в квартире, оповещения жильцов, передачи сигнала тревоги на диспетчерский пункт жилищной организации
или в пожарную охрану.

5.
Внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами
на этажах зданий и насосами-повысителями, установленными в подвале жилого дома предназначен для тушения пожара.

6.
Система управления противопожарными устройствами, предназначена для дистанционного запуска систем дымоудаления, подпора воздуха и пожарных насосов-повысителей при помощи кнопок, размещенных
в шкафах пожарных кранов на этажах зданий, и автоматического включения систем противодымной защиты, при срабатывании датчиков пожарной сигнализации, остановки лифтового оборудования.

7.
Большое значение для предотвращения распространения дыма
по этажам и квартирам имеют уплотняющие резиновые и синтетические прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров
и лестничных клеток).

В зданиях повышенной этажности необходимо соблюдать следующие правила:

1. Следить за наличием уплотняющих прокладок и доводчиков
в притворах дверей двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров.

2. Доступ к люкам на балконах должен быть постоянно свободным,
а в зимнее время люки должны быть очищены от снега и льда.

3. Двери коридоров, в которых расположены пожарные краны,
нельзя закрывать на замки и запоры.

4. Не снимать датчики пожарной сигнализации и следить
за их исправностью.

5. Не допускать остекление или заделку воздушных зон
в незадымляемых лестничных клетках.

6. Нельзя хранить вещи в коридорах, на балконах и лестничных клетках.

7. Не разрешать детям включать противопожарные устройства.

Периодически проверять работоспособность СПС и ДПИ, осуществлять их обслуживание согласно регламенту.

8. II. Листы самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара

Листы самообследования содержат список контрольных вопросов, помогающих собственникам жилья, ответственным квартиросъемщикам
или арендаторам самостоятельно провести проверку жилого помещения
на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также содержат рекомендации по порядку осуществления действий в случае обнаружения факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара.

Листы самообследования разработаны с учетом того, что к разным категориям объектов применяются разные требования по пожарной безопасности. 
При использовании листа самообследования жилых помещений
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара, в одноквартирном жилом доме, основной акцент направлен на: 

- обнаружение неисправности электрической проводки и электроприборов;

- обнаружение неисправности газового оборудованию;

- обнаружение нарушения использования газового оборудования,
в том числе газовых баллонов;
- обнаружение неисправности печей и печного отопления;

- нарушение правил содержания и эксплуатации территории.

Поскольку многоквартирный жилой дом существенно отличается
от одноквартирного как с технической точки зрения, так и с точки зрения распределения ответственности между собственниками (арендаторами)
и обслуживающей организацией лист самообследования жилых помещений
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью
до 9 этажей включительно, содержит следующие разделы: 

- обнаруженные неисправности по электрической проводке
и электроприборам;

- обнаружение неисправности и нарушение правил эксплуатации газового оборудования;

- нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации.

Многоквартирный жилой дом высотой свыше 28 метров (что обычно составляет 10 этажей и больше), как правило, не оборудуется газоснабжением
и содержит СПС. Таким образом, лист самообследования жилых помещений
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью
свыше 10 этажей, содержит следующие разделы:

- обнаруженные неисправности электрической проводки
и электроприборов;

- обнаружение неисправности на путях эвакуации и СПС.

Лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, в одноквартирном жилом доме
	Наименование фактора, 

способствующего возможности возникновения

 и распространения пожара
	Действия при обнаружении фактора
	Нормативная ссылка

	Неисправности электрической проводки и электроприборов

	Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции
	Заменить поврежденные провода
	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима)

	Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)

	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода.
	п. 35 Правил противопожарного режима



	Эксплуатируются электроприборы, которые:
- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.).

- искрят.

- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электроповодников

	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь


	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В помещении производится сушка белья или одежды на электрообогревателях
	Исключить использование электрообогревателей для сушки белья
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Отопительные приборы расположены в непосредственной близости к другим электроприборам
	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга
	п. Правил противопожарного режима

	Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов
	Прекратить использование неисправного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания
	Прекратить использование самодельного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно
	Прекратить эксплуатацию части электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя
	Прекратить эксплуатацию удлинителей
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети
	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы

	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов.
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети
	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели. 


	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами


	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов 
	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку


	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты
	Прекратить эксплуатацию
	п. 35 Правил противопожарного режима


	Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Ввод электрической сети в жилой дом через горючие конструкции
	Обеспечить ввод электропроводников через негорючие конструкции (использование кабель каналов). 
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов
	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов

	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование электронагревательных приборов (ТЭНы, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)
	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения
	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности
	Правила устройства электроустановок

	Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств
	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора. 
	ГОСТ МЭК 62619-2020 «Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты»

	Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника
	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки
	ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные. Общие технические условия»

	Допускаются прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами
	Осуществлять прокладку кабельных линий только над негорючими кровлями, навесами
	Правила устройства электроустановок

	Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с «мокрыми зонами» помещения
	Расставить электроприборы на удалении от «мокрой зоны», переместить электрические сети из мокрой зоны

	Правила устройства электроустановок

	Подключение и подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты
	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии
	Правила устройства электроустановок

	Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее 
	Устранить острый или прямой угол перегиба
	Правила устройства электроустановок

	Жилой дом не оборудован молниезащитой
	Оборудовать дом молниезащитой
	Инструкция Минэнерго России

СО 153-34-21-122-2003.2004 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

	Неисправности газового оборудования

	Газовые плиты и газовое оборудование

	Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена)
	Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание
	п. 41 Правил противопожарного режима

	Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования
	С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание
	Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента
	Вызвать специалиста.

Исключить применение искрообразующего инструмента
	п. 87 Правил противопожарного режима 

	Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования 
	Своевременная замена
	п. 40 Правил противопожарного режима; 
ГОСТ 52209-2004 «Соединения газовых горелок и аппаратов»

	Ощущается запах газа в помещении
	При обнаружении запаха газа надо:

- при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;
- закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения);
- отключить электричество в (помещении) доме, парадной;
- отключить все телефоны, так как они «искрят»;
- эвакуировать жильцов;
- срочно вызвать аварийную газовую службу.
Категорические запрещается использовать любые предметы,
при эксплуатации которых возможно образование искр. Организовать проветривание помещений путем открытия оконных и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях.

Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа

	п. 40 Правил противопожарного режима;

приказ Минстроя России
от 5 декабря 2017 г. №1614/пр
«Об утверждении инструкции
по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд» 
(далее – приказ Минстроя России
от 5 декабря 2017 г. №1614/пр)


	Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра.
	п. 40 Правил противопожарного режима 

	Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)
	Установить (разместить) мебель и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования
	п. 40 Правил противопожарного режима 

	Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам 
	п. 40 Правил противопожарного режима 

	Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении(ях) объекта, где используется газовое оборудование.

Отсутствует сигнализатор загазованности
	Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.

Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии
	Правило обязательно для исполнения только собственникам жилых помещений, в которых предусмотрено устанавливать датчики загазованности
по техническим характеристикам
на газовое оборудование

	Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр 

	Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр 

	Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимые следы повреждений, либо перекручен или согнут
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр 


	Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды
	Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками
	Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку
	СП42-101-2003

	Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления 
	Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления.
	Правила устройства электроустановок;
СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»

	Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза
	Провести обслуживание газовой плиты
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые баллоны

	Баллон с газом установлен на расстоянии менее 1 метра от отопительных приборов, менее 5 метров до открытого источника огня
	Переместить газовые баллоны на расстояние не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров до открытого источника огня.
	п. 57 Правил противопожарного режима

	При невозможности установки в одном помещении с газовой плитой (за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления) баллон не установлен на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания
	Установить баллон на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания
	п. 57 Правил противопожарного режима

	Отсутствует предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в одноквартирный жилой дом, в котором применяются газовые баллоны
	Установить предупреждающий знак
	п. 57 Правил противопожарного режима

	Неисправность перекрывного вентиля газового баллона
	Прекратить эксплуатацию газового баллона.
	п. 40 Правил противопожарного режима 

	Газовый баллон хранится в условиях воздействия прямых солнечных лучей
	Защитить баллон от воздействия прямых солнечных лучей
	п. 227 Правил противопожарного режима;
приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр 

	Превышается срок эксплуатации газового баллона без должного освидетельствования
	Проведение своевременного освидетельствования баллона в профильном учреждении
	Приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2020 № 536
 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»

	Неисправности печей и печного отопления

	Печи и другие отопительные приборы эксплуатируются без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов
	п. 77 Правил противопожарного режима 

	Осуществляется хранение пиротехнических изделий вблизи отопительных приборов
	Осуществлять хранение пиротехнических изделий в недоступном для детей месте, вдали от отопительных приборов
	п. 443 Правил противопожарного режима 

	Топливо, другие горючие вещества и материалы расположены на предтопочном листе
	Переместить горючие вещества и материалы на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них
	п. 80 Правил противопожарного режима 

	Печи топятся не предназначенным для них видом топлива либо разжигаются с помощью ЛВЖ
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов
	п. 80 Правил противопожарного режима 

	Вентиляционные и газовые каналы используются в качестве дымоходов
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов

	п. 80 Правил противопожарного режима 

	Дымоходы печей не очищены от сажи
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Очистить дымоходы от сажи
	п. 78 Правил противопожарного режима 

	Зола, шлак, уголь не удаляются в специально отведенные для этого места
	Удалить золу, шлак, уголь в специально отведенные для этого места (не ближе 15 метров от сгораемых строений)
	п. 81 Правил противопожарного режима 

	Дверца топки печи закрывается не плотно либо неисправна система затвора. Отсутствует запорное устройство. Отсутствует или имеет недостаточный размер предтопочный лист
	Устранить недостатки

Обеспечить из негорючего материала размером не менее 50х70 см.
	п. 77 Правил противопожарного режима 

	При продолжительной топке осуществляется перекал печи
	Прекратить эксплуатацию печи
	п. 80 Правил противопожарного режима 

	Оставляются без присмотра печи, которые топятся, а также поручается надзор за ними детям
	Не оставлять без присмотра затопленную печь и не поручать надзор детям.
	п. 80 Правил противопожарного режима 

	Нарушено расстояние между товарами, шкафами и другого оборудования до печей
	Разместить не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м
	п. 83 Правил противопожарного режима 

	Сушка горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления
	Исключить факт сушки горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления
	п. 79 Правил противопожарного режима 

	Эксплуатируемые печи имеют:

1. Неравномерный нагрев поверхностей.

2. Трещины в печах и трубах.

3. Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.

4. Плохую тягу.

5. Следы перегрева и разрушения топливной камеры и дымоходов.

6. Следы повреждения топочной арматуры и ослабление ее в кладке.

7. Следы разрушения боровов и оголовков труб.
	Прекратить эксплуатацию печи. Устранить выявленные нарушения
	п. 77 Правил противопожарного режима 

	Установлены отопительные котлы кустарного производства, либо не в соответствии с инструкцией завода-изготовителя
	Установить котел в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, прекратить эксплуатацию отопительных котлов кустарного производства

	п. 40 Правил противопожарного режима;
приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках не оштукатурены и побелены
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Произвести ремонт домовых каналов
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Дымовые трубы снабжены не исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм для зданий с кровлей из горючих материалов)
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Установить исправные искроуловители
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, отсутствуют задвижки с отверстием менее 15x15 мм
	Прекратить эксплуатацию отопительной печи. Установить нормативные задвижки.

	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Печь топится с открытой дверкой, дровами, по длине не вмещающимися в топку
	Применить дрова, подходящие по размеру.

Убрать (исключить) несоразмерные дрова из топки печи.
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Вблизи дымохода (или в контакте с ним) складированы горючие материалы (в том числе горючий утеплитель чердачного или междуэтажного перекрытия)
	Переместить горючие материалы на безопасное расстояние
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»



	Допускается эксплуатация дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы
	Должны быть обработаны и закрыты негорючим составом или материалом, выдержаны соответствующие расстояния от горючих конструкций
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»


	Теплоемкие печи эксплуатируются с асбестоцементными трубами
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Заменить дымоход, т.к. температура уходящих газов не должна превышать 300 °C 
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»



	Содержание и эксплуатация территории

	На территории возле жилого дома имеются свалки горючих и иных отходов
	Ликвидировать свалку горючих и иных отходов
	п. 67, 68 Правил противопожарного режима 

	Подъезды к дому загромождены или заставлены
	Освободить подъезды к дому
	п. 71 Правил противопожарного режима 

	На территории возле жилого дома имеется сухая трава
	Очистить территорию от сухой травы
	п. 66 Правил противопожарного режима 

	Осуществляется пал травы при ветреной погоде
	Прекратить пал и затушить места горения и тления травы
	п. 66, 70 Правил противопожарного режима

	Осуществляется разведение костра, приготовление пищи на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов с использование открытого огня в период наступления аномально жаркой, ветреной погоды 

	Затушить открытый огонь
	п. 66 Правил противопожарного режима

	Мангал или печь на твердом топливе для приготовления пищи расположены в непосредственной близости от строения или под навесом с деревянным обрешетником
	Располагать мангалы и печи для приготовления пищи вдали от строений или под навесом из несгораемых материалов (полностью металлические навесы)

	п. 65 Правил противопожарного режима 

	На территории жилых домов в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями допускается разведение костров и сжигание отходов и тары
	Запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в противопожарных разрывах
	п. 65 Правил противопожарного режима 

	Используются электрические провода и электрическое оборудование без защиты от внешних факторов и погодных условий
	Прекратить эксплуатацию электрических проводов (оборудования). Выполнить мероприятия по защите от внешних факторов и погодных условий электрических проводов (оборудования)
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	К жилой зоне, расположенной в лесном массиве, имеется опасность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения
	Произвести устройство защитных противопожарных полос и преград
	п. 70 Правил противопожарного режима


	Допускается использование пиротехнических изделий на территории, не предназначенной для этого
	Прекратить использование пиротехнических изделий
	п. 441 Правил противопожарного режима

	Над местами размещения горючих материалов пролегают неизолированные воздушные линии электропередач 
	Исключить условия для попадания искр от перехлеста проводов
	Правила устройства электроустановок



	Содержание и эксплуатация ДПИ (при наличии)

	Не производится проверка и обслуживание ДПИ
	Провести проверку, ремонт или обслуживание ДПИ в соответствии с регламентом и инструкцией производителя
	РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, не установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

	Произвести установку автономных дымовых пожарных извещателей
	п. 85 1 Правил противопожарного режима 


Лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью
до 9 этажей включительно
	Наименование фактора, 

способствующего возможности возникновения 

и распространения пожара
	Действия при обнаружении фактора
	Нормативная ссылка

	Неисправности электрической проводки и электроприборов

	Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции
	Заменить поврежденные провода
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)


	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются электроприборы, которые:
- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.);
- искрят;
- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электропроводников

	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	В помещении производится сушка белья или одежды на обогревателях

	Прекратить сушку белья
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Отопительные приборы расположены в непосредственной близи к другим электроприборам
	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов


	Прекратить использование неисправного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания
	Прекратить использование самодельного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно
	Прекратить эксплуатацию части электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки, от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя
	Прекратить эксплуатацию удлинителей
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети
	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы


	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов.
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети
	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели 
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами
	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов 


	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку
	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты
	Прекратить эксплуатацию
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов
	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование электронагревательных приборов (ТЭНы, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)

	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой маленького сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения
	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности
	Правила устройства электроустановок

	Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств
	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора
	ГОСТ МЭК 62619-2020 «Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты»

	Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника
	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки
	ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные. Общие технические условия»

	Допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами
	Осуществлять прокладку кабельных линий только над негорючими кровлями, навесами
	Правила устройства электроустановок

	Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с «мокрыми зонами» помещения
	Расставить электроприборы на удалении от «мокрой зоны», переместить электрические сети из мокрой зоны
	Правила устройства электроустановок

	Подключение и подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты
	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии
	Правила устройства электроустановок

	Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее 


	Устранить острый или прямой угол перегиба
	Правила устройства электроустановок

	Неисправности газового оборудования

	Газовые плиты и газовое оборудование (при наличии)

	Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена)
	Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание
	п. 41 Правил противопожарного режима 

	Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования
	С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе
	п. 40 Правил противопожарного режима 

	Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание
	Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента
	Вызвать специалиста.

Исключить применение искрообразующего инструмента
	п. 87 Правил противопожарного режима

	Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования 
	Своевременная замена
	п. 40 Правил противопожарного режима;

ГОСТ 52209-2004 «Соединения газовых горелок и аппаратов»

	Ощущается запах газа в помещении
	При обнаружении запаха газа надо:

- при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;
- закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения);
- отключить электричество в (помещении) доме, парадной;
- отключить все телефоны, так как они "искрят"»
- эвакуировать жильцов;
- срочно вызвать аварийную газовую службу.
Категорические запрещается использовать любые предметы,
при эксплуатации которых возможно образование искр. Организовать проветривание помещений путем открытия оконных
и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях.

Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа
	п. 87 Правил противопожарного режима;
приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя

	Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)
	Установить (разместить) мебель
и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам 
	п. 41 Правил противопожарного режима 

	Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении (ях) объекта, где используется газовое оборудование.

Отсутствует сигнализатор загазованности
	Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.

Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии


	Правило обязательно для исполнения только собственникам жилых помещений, в которых по техническим характеристикам предусмотрено устанавливать на газовое оборудование датчики загазованности

	Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимых следы повреждений, либо перекручен или согнут
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды
	Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками
	Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку
	СП42-101-2003

	Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления 
	Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления
	Правила устройства электроустановок.

2.04.08-87 «Газоснабжение»

	Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза

	Провести обслуживание газовой плиты
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Неисправности путей эвакуации

	На чердаках, цокольных этажах и в подвалах хранятся или используются легковоспламеняющиеся, горючие или взрывчатые вещества, например, пиротехника, аэрозоли и баллоны с газами
	Ликвидировать места хранения легковоспламеняющихся, горючих или взрывчатых вещества, на чердаках, цокольных этажах и в подвалах
	п. 16 Правил противопожарного режима 

	На лестничных клетках, в поэтажных коридорах, под лестничными маршами присутствует скопление вещей, мебели и других предметов, выполненных из горючих материалов
	Освободить лестничные клетки, поэтажные коридоры, под лестничные марши от скопления вещей
	п. 16 Правил противопожарного режима 

	Двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств загромождены или заварены
	Освободить двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств от загромождающих вещей (устранить самовольную их блокировку путем заваривания)
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Балконы, лоджии и галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам, остеклены

	Устранить остекление
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Проходы через общеквартирные тамбуры на этаже перекрыты самовольно установленными дверями с запорными устройствами
	Устранить нарушение
	п. 16 Правил противопожарного режима 

	Двери межквартирных коридоров и лестничных клеток на путях эвакуации запираются изнутри на ключ
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа
	п. 24 Правил противопожарного режима 

	В прихожей квартиры отсутствуют тепловые пожарные извещатели
	Осуществить установку тепловых пожарных извещателей
	Если требуется установка СОУЭ

СП 3.13130.2009

	Допущено изменение направления открывания входных дверей квартир, в результате которого возникает препятствие для безопасной эвакуации из соседних квартир, а также устройство дополнительных тамбуров
	Обеспечить выполнение утвержденных проектных решений, проверить свободное открывание дверей на одной секции
	п. 27 Правил противопожарного режима

	Системы противопожарной защиты не обслуживаются организацией, имеющие специальное разрешение *
	Организовать обслуживание систем противопожарной защиты
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Имеется эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) *
	Обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или заменить в установленном порядке
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Клапана системы дымоудаления открыты *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Провода, идущие к пожарным извещателям, оборваны *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима

	В шкафах пожарных кранов отсутствуют пожарные рукава, стволы, вентили *
	Устранить нарушение
	Федеральный закон 
от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»


	Не работает система пожарной сигнализации *
	Соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок СПС в соответствии с регламентами
	Обязательное при наличии системы СПС (п. 54 Правил противопожарного режима)

	Не производится проверка и обслуживание ДПИ
	Провести проверку, ремонт или обслуживание ДПИ в соответствии с регламентом и инструкцией производителя
	РД 25 964-90 система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	Установлены решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами
	Демонтировать решетки, препятствующие аварийному выходу
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Изменена планировка и размещение инженерных коммуникаций, тем самым ограничивает доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения
	Вернуть планировку и размещение коммуникаций согласно плану проекта дома
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Световые проемы лестничных клеток заколочены или не имеют фрамуг с устройствами открывания (сплошное остекление, ручки открывания сняты) *

	Световой проем освободить, заменить сплошное остекление на фрамугу, восстановить ручки
	п. 16 Правил противопожарного режима


Лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью свыше 10 этажей
	Наименование фактора, 

способствующего возможности возникновения 

и распространения пожара
	Действия при обнаружении фактора
	Нормативная ссылка

	Неисправности электрической проводки и электроприборов

	Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции
	Заменить поврежденные провода
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода.
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Эксплуатируются электроприборы, которые

- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.)

- искрят

- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электропроводников
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	В помещении производится сушка белья или одежды на обогревателях
	Прекратить сушку белья
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Отопительные приборы расположены в непосредственной близи к другим электроприборам
	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы
	Прекратить использование неисправного электрооборудования
	п.35 Правил противопожарного режима 

	используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов
	
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания

	Прекратить использование самодельного электрооборудования
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно
	Прекратить эксплуатацию части электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки, от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя

	Прекратить эксплуатацию удлинителей
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети
	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы
	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети
	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами
	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов
	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку
	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах
	п. 35 Правил противопожарного режима 

	Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты
	Прекратить эксплуатацию
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов
	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование электронагревательных приборов (ТЭНы, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)
	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой маленького сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения
	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности
	Правила устройства электроустановок

	Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств
	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора 
	ГОСТ МЭК 62619-2020 «Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты»

	Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника 
	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки
	ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные. Общие технические условия»

	Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с «мокрыми зонами» помещения
	Расставить электроприборы на удалении от «мокрой зоны», переместить электрические сети из мокрой зоны
	Правила устройства электроустановок

	Подключение и  подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты
	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии
	Правила устройства электроустановок

	Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее 
	Устранить острый или прямой угол перегиба
	Правила устройства электроустановок

	Неисправности путей эвакуации и СПС

	На чердаках, цокольных этажах и в подвалах хранятся или используются легковоспламеняющиеся, горючие или взрывчатые вещества, например: пиротехника, аэрозоли и баллоны с газами
	Ликвидировать места хранения легковоспламеняющихся, горючих или взрывчатых вещества, на чердаках, цокольных этажах и в подвалах
	п. 16 Правил противопожарного режима 

	На лестничных клетках, в поэтажных коридорах, под лестничными маршами присутствует скопление вещей, мебели и других предметов, выполненных из горючих материалов
	Освободить лестничные клетки, поэтажные коридоры, под лестничные марши от скопления вещей
	п. 16 Правил противопожарного режима 

	Двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств загромождены или заварены
	Освободить двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств от загромождающих вещей


	п. 16 Правил противопожарного режима 

	Балконы, лоджии и галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам, остеклены
	Устранить остекление
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Проходы через общеквартирные тамбуры на этаже перекрыты самовольно установленными дверями с запорными устройствами
	Устранить нарушение
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Двери межквартирных коридоров и лестничных клеток на путях эвакуации запираются изнутри на ключ
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа
	п. 24 Правил противопожарного режима 

	В прихожей квартиры отсутствуют (либо демонтированы) тепловые пожарные извещатели
	Осуществить установку тепловых пожарных извещателей


	СП 3.13130.2009

	Допущено изменение направления открывания входных дверей квартир, в результате которого возникает препятствие для безопасной эвакуации из соседних квартир, а так же устройство дополнительных тамбуров.
	Обеспечить выполнение утвержденных проектных решений, проверить свободное открывание дверей на одной секции.


	п. 27 Правил противопожарного режима 

	Системы противопожарной защиты не обслуживаются организацией, имеющей специальное разрешение *
	Организовать обслуживание систем противопожарной защиты
	п. 54 Правил противопожарного режима 

	Имеется эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) *
	Обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или заменить в установленном порядке.


	п. 54 Правил противопожарного режима 

	Клапаны системы дымоудаления открыты *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима 

	Провода, идущие к пожарным извещателям, оборваны *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима 

	В шкафах пожарных кранов отсутствуют пожарные рукава, стволы, вентили либо доступ к пожарным шкафам затруднен*
	Устранить нарушение
	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	Не работает система пожарной сигнализации *
	Соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок СПС в соответствии с регламентами
	Обязательное при наличии системы СПС
(п. 54 Правил противопожарного режима)

	Световые проемы лестничных клеток заколочены или не имеют фрамуг с устройствами открывания (сплошное остекление, ручки открывания сняты)
	Световой проем освободить, заменить сплошное остекление на фрамугу, восстановить ручки
	п. 16 Правил противопожарного режима 

	Пожарные извещатели закрыты защитными колпачками или иными предметами
	Снять защитные колпачки, убрать предметы
	п. 54 Правил противопожарного режима;

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

(далее – СП 484.1311500.2020)



	Пожарные извещатели находятся под подвесным (натяжным) потолком
	Обратиться в обслуживающую организацию для переноса пожарных извещателей в зону защиты
	п. 54 Правил противопожарного режима;

СП 484.1311500.2020 


	На путях эвакуации не работает световая индикация табло «Выход»


	Обратиться в обслуживающую организацию для замены табличек
	п. 54 Правил противопожарного режима;

СП 484.1311500.2020

	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют доводчики и уплотнения в притворах
	Устранить нарушение
	п. 14 Правил противопожарного режима 

	Дымоприемные отверстия (клапана вытяжной противодымной вентиляции), загромождены мебелью *
	Устранить загромождение сеток, решеток, противопожарных клапанов противодымной вентиляции
	п. 41 Правил противопожарного режима

	Установленные решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами

	Демонтировать решетки, препятствующие аварийному выходу
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Изменена планировка и размещение инженерных коммуникаций, тем самым ограничивает доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения *
	Вернуть планировку и размещение коммуникаций согласно плану проекта дома
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Внутренний противопожарный водопровод, системы противопожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты здания регулярно не проверяются уполномоченной организацией 

	Подать заявку на проверку систем
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Не производится проверка и обслуживание ДПИ
	Провести проверку, ремонт или обслуживание ДПИ в соответствии с регламентом и инструкцией производителя
	РД 25 964-90 система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, не установлены автономные дымовые пожарные извещатели.
	Произвести установку автономных дымовых пожарных извещателей
	п. 85 1 Правил противопожарного режима 


III. Первичные средства пожаротушения и порядок действий 

граждан при пожаре

Для борьбы с пожарами на начальной стадии его развития используются первичные средства пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения необходимы для ликвидации небольших возгораний и ограничения распространения пожара. Это сводит
к минимуму причиненный возгоранием ущерб имуществу жилых помещений,
а также гибели населения.

1. Первичные средства пожаротушения и порядок их применения при пожаре
Первичные средства пожаротушения - это средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития, а именно переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства
для их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага пожара. 

В качестве огнетушащих средств могут быть использованы следующие:

	Вода - самое распространенное средство для тушения огня. Огнетушащий эффект воды заключается в охлаждении горящих материалов
и очага пожара. Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать
для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением.
При попадании воды на электрические провода может возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током. Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства ЛВЖ и ГЖ. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения. 


	[image: image1.jpg]pts-01.ru





Рис. 1 – пожарное ведро

	Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том числе разливов горючих жидкостей (керосина, бензина, масла, смолы и др.) Насыпать песок следует по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость.
	[image: image2.jpg]



Рис. 2 – ящик с песком

	Противопожарное полотно (кошма) предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха.
Этот метод очень эффективен,
но применяется лишь при небольшом очаге горения. Нельзя использовать
для тушения синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке.
	[image: image3.jpg]



Рис. 3 - кошма


Огнетушитель – это переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска огнетушащего вещества. Огнетушители делятся на три вида: на основе двуокиси углерода, порошкового типа, воздушно-пенные огнетушители. 

	Огнетушитель на основе двуокиси углерода (углекислотный огнетушитель)

Углекислотный огнетушитель является наиболее оптимальным вариантом для жилых помещений, в первую очередь это связано
с большим количеством пожарной нагрузки
в помещениях, также углекислотный огнетушитель является наиболее эффективным для тушения возгорания бытовой техники
или проводки. Одно из явных преимуществ углекислотных огнетушителей – его безопасность для здоровья человека. 
	[image: image4.jpg]



Рис. 4 – углекислотный огнетушитель

	Огнетушители порошкового типа (порошковые огнетушители)

Огнетушители порошкового типа применяются в основном для тушения ЛВЖ
и ГЖ. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на выпуске
под давлением порошка, который изолирует очаг возгорания, тем самым ликвидируя его. Использование данного типа огнетушителя приводит к образованию токсичного облака, которое в тесном пространстве небезопасно для здоровья человека. Также после оседания облака порошка пострадает и все имущество, находящееся в помещении.
	[image: image5.jpg]



Рис. 5 – порошковый огнетушитель

	Воздушно-пенные огнетушители

Воздушно-пенные огнетушители являются наиболее подходящим вариантом при тушении строений и предметов мебели
из дерева, поэтому при выборе огнетушителя для домашнего использования необходимо учитывать, какие материалы преобладают
в помещении. Следует учитывать и минусы воздушно-пенных огнетушителей, так как самым главным их недостатком является то,
что ими запрещено тушить электрические приборы и технику, а также они замерзают
при низких температурах. 
	[image: image6.jpg]



Рис. 6 – воздушно-пенный огнетушитель


При установке огнетушителя в жилом помещении необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению, следить
за сроками годности огнетушителя и при необходимости перезаряжать емкость огнетушащим составом.

Важно помнить, что огнетушитель может помочь только в случае своевременного использования на ранней стадии пожара. Именно поэтому следует выбрать оптимальное и легкодоступное место для размещения
и хранения огнетушителя. Также, рекомендуется, после использования огнетушителя, когда открытый очаг пожар уже не наблюдается, пролить место возникновения пожара водой и разобрать сгоревшие вещи.

2. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре

В настоящее время имеется широкий спектр средств самоспасания людей при пожаре, которые классифицируются в зависимости от действия
и назначения: средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, кожных покровов, а также средства спасения с верхних этажей зданий
при пожаре. Особенно актуальны средства самоспасения для людей, живущих
в многоквартирных и высотных домах, наличие таких средств значительно увеличивает шансы на спасение во время пожара. Эксплуатация средств индивидуальной защиты и спасения возможна при наличии на данную продукцию сертификата, самоспасатели должны постоянно храниться в местах нахождения людей, хранение и обслуживание организовывается в соответствии
с требованиями завода-изготовителя. 

 Средства для защиты органов дыхания
В зависимости от действия и назначения средства для защиты органов дыхания разделяют на две группы: изолирующего и фильтрующего типа.
Для индивидуального использования гражданами подходят фильтрующие самоспасатели, так как они полностью готовы к действию и не имеют дополнительных элементов. Время защитного действия такого типа самоспасателя не менее 20 минут, чего достаточно для эвакуации человека
в безопасную зону. Важно помнить, что фильтрующие средства защиты предназначены для однократного использования, их повторное применение
не допускается. Наиболее распространенными марками среди фильтрующих средств защиты органов дыхания являются «Феникс» и «Шанс».
После приобретения средств защиты органов дыхания для индивидуального использования, необходимо подробно ознакомиться с инструкцией
по их применению. 

[image: image7.jpg]



Рис. 7–фильтрующие средства защиты органов дыхания
 Специальные огнестойкие накидки
Специальные огнестойкие накидки предназначены для предотвращения возгорания одежды человека, повышенных температур и теплового излучения
и для обеспечения безопасной эвакуации при пожаре. Кроме основного назначения, огнестойкие накидки могут быть использованы как первичные средства пожаротушения (кошма) для изоляции очага возгорания.
Накидка проста в эксплуатации и используется без специальной подготовки человека. 

[image: image8.png]



Рис. 8–специальные огнестойкие накидки
Средства спасения во время пожара с верхних этажей зданий

К средствам спасения с верхних этажей зданий относятся: канатно-спускные устройства, маты и подушки, складные и навесные лестницы, рукавные спусковые устройства и желоба для спуска. 

Канатно-спусковые устройства 

Наиболее простыми в использовании являются канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы. Канатно-спусковые устройства делятся на две группы: с автоматическим регулированием скорости спуска,
для использования которых не требуется специальная подготовка, и с ручным регулированием, при использовании которых требуется специальная подготовка. Высота спуска в обоих случаях зависит от длины каната. 
[image: image9.jpg]



Рис. 9 –канатно-спусковое устройство

Навесные спасательные лестницы

Навесные спасательные лестницы предназначены для самостоятельной эвакуации людей из помещений при пожарах до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Данный тип лестниц хранится в компактном контейнере
в легкодоступном месте жилого помещения, при необходимости использования лестница фиксируется за специальные анкеры, установленные
в непосредственной близости к месту предполагаемой эвакуации и вывешивается снаружи здания. Спуск по лестнице спасаемые производят самостоятельно. Основным достоинством данного типа спасательного оборудования является простота его использования. Высота спуска не более 15 метров. 

[image: image10.jpg]



Рис. 10 – навесная спасательная лестница

3. Действия в случае возникновения пожара в жилых помещениях:

1. Не впадайте в панику, не теряйте самообладание, соблюдайте спокойствие.

2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам 112, 101 или 01 (для стационарных телефонов), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию. Будьте готовы, что диспетчер может задать вам ряд дополнительных вопросов.

3. В большинстве случаев, когда пожар обнаружен в самой начальной стадии, его можно потушить с помощью подручных средств, если же потушить загорание на первых минутах самостоятельно невозможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери. 

4. При наличии возможности отключите электроавтоматы (на щитке
на лестничной клетке), примите меры по встрече пожарно-спасательных подразделений.

5. Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма), накройте голову и тело мокрой тканью. Примите меры по оповещению соседей
о пожаре.

6. При невозможности покинуть квартиру, вследствие высокой температуры или сильного задымления на лестничной клетке, используйте балконную лестницу, если ее нет, закройте плотно двери и окна в квартире, выйдите на балкон и кричите: «Пожар!». Подавайте сигналы пожарным
с помощью ярких вещей или фонарика, при наличии возможности сообщите свое местонахождение диспетчеру пожарно-спасательной службы.

6.
При отсутствии балкона и возможности покинуть жилое помещение, необходимо закрыть входную (межкомнатную) дверь и, используя смоченные водой полотенца, одеяла или любую другую ткань, плотно заткнуть ими щели дверей, при возможности сообщите свое местонахождение диспетчеру пожарно-спасательной службы.

4. При возникновении пожара категорически запрещается:

1. Тушить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив
их от электросети. Использовать воду для тушения горящего масла, ГЖ. 

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится
из-за притока воздуха).

3. Прятаться под кроватью, в шкафу и других предметах мебели.

4. Пользоваться лифтом во время пожара, так как при пожаре работа лифтов останавливается.

5. Пытаться выйти через сильно задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие).

6. Спускаться по водоисточникам, трубам и стоякам, либо с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно).

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской Федерации».

3. СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция
и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание
(утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979). 
5. ГОСТ МЭК 62619-2020 Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты.
6. ГОСТ 14705-83 Электрокипятильники погружные. Общие технические условия.
7. Инструкция Минэнерго России СО 153-34-21-122-2003.2004 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций.
8. ГОСТ 52209-2004 Соединения газовых горелок и аппаратов.
9.  Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №1614/пр
«Об утверждении инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд». 
10.  СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112). 
11. СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.12.2002 № 163). 
12. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020
№ 61998). 
13. СП 7.13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. 
14. РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
15. СП 3.13130 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 
16. СП 484.1311500 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. 
Приложение

к Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)

Обстановка с пожарами в зданиях жилого назначения в Российской Федерации в период 2019-2021 годов
В ходе анализа обстановки с пожарами было исследовано количество пожаров и погибших от них людей, произошедших на следующих объектах жилищного фонда: одноквартирный жилой дом, многоквартирный жилой дом этажностью до 9 этажей включительно, многоквартирный жилой дом этажностью 10 этажей и выше.
Также в ходе исследования был составлен рейтинг субъектов Российской Федерации по числу погибших в расчете на 1 пожар за рассматриваемый период.

Обстановка с пожарами, произошедшими в зданиях жилого назначения
в Российской Федерации в период 2019-2021 годов, характеризуется следующими показателями.

Всего произошло 187 322 пожара, из них 87 847 пожаров (46,9%) в одноквартирных жилых домах, 84 622 (45,2%) пожара в многоквартирных жилых домах этажностью до 9 этажей включительно, а 14 853 пожара (7,9%) в 10-этажныхи выше многоквартирных жилых домах.

Погибло людей на пожарах, произошедших в зданиях жилого назначения – 19 564 человека, из них 11 354 чел. (58,0%) – в одноквартирных жилых домах, 7 686 (39,3%) – в многоквартирных жилых домах этажностью
до 9 этажей включительно, и 524 (2,7%) – в 10-этажных и выше многоквартирных жилых домах.
Таблица 1

Количество пожаров и количество погибших в результате пожаров
на территории Российской Федерации в одноквартирных жилых домах
в период 2019-2021 годов
	Субъект
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Рейтинг*

	
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	

	Чукотский 

автономный округ
	6
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	0,0000

	Чеченская 

Республика
	167
	5
	0,03
	174
	3
	0,02
	256
	4
	0,02
	0,0201

	Москва
	124
	4
	0,03
	102
	3
	0,03
	180
	12
	0,07
	0,0468

	Республика 

Северная Осетия – Алания
	92
	6
	0,07
	116
	7
	0,06
	85
	1
	0,01
	0,0478

	Республика 

Тыва
	116
	4
	0,03
	113
	8
	0,07
	89
	7
	0,08
	0,0597

	Магаданская 

область
	42
	0
	0,00
	43
	4
	0,09
	32
	3
	0,09
	0,0598

	Калининградская область
	79
	2
	0,03
	84
	2
	0,02
	98
	12
	0,12
	0,0613

	Республика 

Дагестан
	241
	21
	0,09
	255
	14
	0,05
	294
	14
	0,05
	0,0620

	Камчатский 

край
	44
	2
	0,05
	62
	1
	0,02
	35
	6
	0,17
	0,0638

	Еврейская 

автономная 

область
	81
	3
	0,04
	58
	9
	0,16
	88
	3
	0,03
	0,0661

	Республика 

Алтай
	111
	8
	0,07
	120
	5
	0,04
	130
	11
	0,08
	0,0665

	Республика 

Ингушетия
	51
	6
	0,12
	34
	2
	0,06
	54
	2
	0,04
	0,0719

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	30
	5
	0,17
	22
	1
	0,05
	31
	0
	0,00
	0,0723

	Приморский

край
	675
	54
	0,08
	599
	39
	0,07
	688
	51
	0,07
	0,0734

	Санкт-Петербург
	93
	5
	0,05
	64
	8
	0,13
	74
	4
	0,05
	0,0736

	Сахалинская 

область
	88
	6
	0,07
	96
	7
	0,07
	131
	11
	0,08
	0,0762

	Томская

область
	220
	18
	0,08
	211
	19
	0,09
	225
	14
	0,06
	0,0777

	ЗАТО, особо 

важные и 

режимные 

организации
	23
	1
	0,04
	25
	2
	0,08
	27
	3
	0,11
	0,0800

	Северо-Кавказский 

федеральный округ
	1099
	129
	0,12
	1143
	86
	0,08
	1245
	74
	0,06
	0,0829

	Кабардино-Балкарская 

Республика
	109
	11
	0,10
	98
	9
	0,09
	114
	7
	0,06
	0,0841

	Севастополь
	17
	2
	0,12
	23
	1
	0,04
	42
	4
	0,10
	0,0854

	Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра
	92
	6
	0,07
	90
	6
	0,07
	114
	14
	0,12
	0,0878

	Ненецкий

 автономный округ
	16
	2
	0,13
	6
	0
	0,00
	12
	1
	0,08
	0,0882

	Карачаево-Черкесская 

Республика
	81
	9
	0,11
	68
	7
	0,10
	65
	3
	0,05
	0,0888

	Республика

Хакасия
	144
	18
	0,13
	166
	13
	0,08
	151
	10
	0,07
	0,0889

	Республика

Адыгея
	84
	11
	0,13
	94
	10
	0,11
	113
	6
	0,05
	0,0928

	Московская 

область
	1358
	150
	0,11
	1444
	155
	0,11
	1628
	119
	0,07
	0,0957

	Хабаровский

край
	391
	45
	0,12
	350
	24
	0,07
	392
	40
	0,10
	0,0962

	Ленинградская область
	511
	62
	0,12
	580
	51
	0,09
	823
	72
	0,09
	0,0967

	Республика 

Бурятия
	366
	29
	0,08
	347
	42
	0,12
	329
	30
	0,09
	0,0969

	Дальневосточный 

федеральный округ
	2547
	268
	0,11
	2421
	229
	0,09
	2527
	280
	0,11
	0,1037

	Омская 

область
	473
	46
	0,10
	459
	34
	0,07
	466
	67
	0,14
	0,1052

	Иркутская 

область
	716
	84
	0,12
	626
	79
	0,13
	662
	50
	0,08
	0,1063

	Сибирский 

федеральный округ
	5435
	568
	0,10
	5111
	571
	0,11
	5162
	543
	0,11
	0,1071

	Кемеровская 

область - Кузбасс
	1071
	106
	0,10
	1055
	129
	0,12
	1010
	103
	0,10
	0,1078

	Красноярский 

край
	773
	78
	0,10
	677
	83
	0,12
	740
	84
	0,11
	0,1119

	Алтайский 

край
	1071
	123
	0,11
	985
	110
	0,11
	988
	113
	0,11
	0,1137

	Нижегородская область
	689
	75
	0,11
	722
	90
	0,12
	776
	84
	0,11
	0,1139

	Челябинская

область
	607
	84
	0,14
	659
	74
	0,11
	702
	69
	0,10
	0,1153

	Тульская 

область
	277
	39
	0,14
	265
	32
	0,12
	265
	25
	0,09
	0,1190

	Новосибирская область
	740
	83
	0,11
	699
	91
	0,13
	701
	84
	0,12
	0,1206

	Владимирская область
	339
	39
	0,12
	358
	52
	0,15
	338
	34
	0,10
	0,1208

	Краснодарский 

край
	1001
	119
	0,12
	1036
	139
	0,13
	1102
	124
	0,11
	0,1217

	Республика 

Калмыкия
	38
	7
	0,18
	37
	5
	0,14
	39
	2
	0,05
	0,1228

	Мурманская 

область
	10
	2
	0,20
	11
	0
	0,00
	3
	1
	0,33
	0,1250

	Амурская 

область
	261
	35
	0,13
	275
	30
	0,11
	258
	35
	0,14
	0,1259

	Астраханская 

область
	221
	41
	0,19
	228
	24
	0,11
	214
	19
	0,09
	0,1267

	Республика 

Карелия
	110
	16
	0,15
	88
	13
	0,15
	101
	9
	0,09
	0,1271

	Южный 

федеральный округ
	2171
	326
	0,15
	2332
	323
	0,14
	2364
	243
	0,10
	0,1299

	Ивановская 

область
	320
	41
	0,13
	322
	55
	0,17
	317
	29
	0,09
	0,1303

	Ульяновская 

область
	326
	49
	0,15
	380
	42
	0,11
	334
	45
	0,13
	0,1308

	Саратовская 

область
	584
	90
	0,15
	617
	65
	0,11
	587
	82
	0,14
	0,1326

	Ростовская 

область
	632
	92
	0,15
	652
	94
	0,14
	685
	77
	0,11
	0,1336

	Уральский 

федеральный округ
	2331
	337
	0,14
	2371
	305
	0,13
	2487
	322
	0,13
	0,1341

	Тамбовская 

область
	363
	52
	0,14
	328
	45
	0,14
	313
	38
	0,12
	0,1345

	Костромская 

область
	131
	20
	0,15
	138
	13
	0,09
	160
	25
	0,16
	0,1352

	Свердловская 

область
	852
	111
	0,13
	880
	110
	0,13
	898
	137
	0,15
	0,1361

	Центральный федеральный округ
	6360
	944
	0,15
	6372
	901
	0,14
	6653
	812
	0,12
	0,1371

	Северо-Западный федеральный округ
	2017
	313
	0,16
	1915
	240
	0,13
	2431
	322
	0,13
	0,1375

	Ставропольский край
	358
	71
	0,20
	398
	44
	0,11
	377
	43
	0,11
	0,1395

	Белгородская область
	331
	50
	0,15
	317
	46
	0,15
	311
	38
	0,12
	0,1397

	Волгоградская область
	561
	102
	0,18
	602
	88
	0,15
	530
	48
	0,09
	0,1406

	Калужская 

область
	172
	24
	0,14
	195
	29
	0,15
	210
	30
	0,14
	0,1438

	Самарская 

область
	531
	85
	0,16
	510
	75
	0,15
	523
	65
	0,12
	0,1439

	Курганская 

область
	337
	60
	0,18
	341
	49
	0,14
	363
	41
	0,11
	0,1441

	Республика 

Мордовия
	262
	36
	0,14
	255
	39
	0,15
	234
	37
	0,16
	0,1491

	Республика 

Коми
	161
	34
	0,21
	125
	9
	0,07
	135
	20
	0,15
	0,1496

	Смоленская 

область
	289
	40
	0,14
	281
	41
	0,15
	282
	48
	0,17
	0,1514

	Ярославская

область
	281
	47
	0,17
	256
	44
	0,17
	313
	38
	0,12
	0,1518

	Республика 

Башкортостан
	1044
	168
	0,16
	1010
	160
	0,16
	1098
	152
	0,14
	0,1523

	Республика Саха (Якутия)
	212
	38
	0,18
	219
	24
	0,11
	237
	40
	0,17
	0,1527

	Пермский 

край
	690
	105
	0,15
	690
	86
	0,12
	781
	139
	0,18
	0,1527

	Приволжский федеральный округ
	6281
	990
	0,16
	6320
	946
	0,15
	6708
	1013
	0,15
	0,1527

	Забайкальский 

край
	381
	56
	0,15
	370
	49
	0,13
	334
	61
	0,18
	0,1530

	Республика 

Крым
	249
	44
	0,18
	312
	56
	0,18
	324
	40
	0,12
	0,1582

	Архангельская область
	191
	27
	0,14
	198
	35
	0,18
	231
	38
	0,16
	0,1613

	Орловская 

область
	177
	37
	0,21
	198
	21
	0,11
	176
	32
	0,18
	0,1633

	Воронежская 

область
	547
	93
	0,17
	583
	90
	0,15
	565
	95
	0,17
	0,1640

	Пензенская 

область
	382
	65
	0,17
	377
	72
	0,19
	380
	51
	0,13
	0,1651

	Липецкая 

область
	257
	46
	0,18
	237
	46
	0,19
	267
	34
	0,13
	0,1656

	Вологодская 

область
	241
	45
	0,19
	227
	27
	0,12
	295
	55
	0,19
	0,1664

	Тюменская 

область
	413
	71
	0,17
	379
	65
	0,17
	379
	61
	0,16
	0,1682

	Тверская 

область
	451
	82
	0,18
	519
	87
	0,17
	491
	79
	0,16
	0,1697

	Брянская 

область
	393
	66
	0,17
	331
	61
	0,18
	312
	49
	0,16
	0,1699

	Республика 

Татарстан
	476
	83
	0,17
	461
	73
	0,16
	510
	91
	0,18
	0,1707

	Оренбургская 

область
	410
	90
	0,22
	392
	61
	0,16
	463
	65
	0,14
	0,1708

	Новгородская 

область
	284
	65
	0,23
	242
	39
	0,16
	360
	51
	0,14
	0,1749

	Рязанская 

область
	243
	54
	0,22
	248
	42
	0,17
	274
	39
	0,14
	0,1765

	Республика 

Марий Эл
	116
	14
	0,12
	126
	21
	0,17
	144
	34
	0,24
	0,1788

	Кировская 

область
	299
	52
	0,17
	283
	56
	0,20
	335
	58
	0,17
	0,1810

	Курская 

область
	307
	60
	0,20
	250
	39
	0,16
	251
	48
	0,19
	0,1819

	Удмуртская Республика
	240
	36
	0,15
	269
	58
	0,22
	282
	52
	0,18
	0,1846

	Псковская 

область
	321
	53
	0,17
	290
	56
	0,19
	299
	59
	0,20
	0,1846

	Чувашская 

Республика – 

Чувашия
	232
	42
	0,18
	228
	48
	0,21
	261
	58
	0,22
	0,2053

	Всего 

по России
	28896
	3968
	0,14
	28662
	3697
	0,13
	30289
	3689
	0,12
	0,13

	Среднее по субъектам РФ
	336
	46
	 
	333
	43
	 
	352
	43
	
	


По имеющимся данным обстановка с пожарами в одноквартирных жилых домах в период 2019-2021 годов характеризуется следующими показателями (таблица 1).
Общее число зарегистрированных пожаров составило 87 847 ед.
По сравнению с 2019 и 2020 годами в 2021 г. наблюдается рост количества пожаров почти на 5%. Среднегодовое значение показателя по субъектам Российской Федерации составило 340 ед.
Общее число погибших людей составило 11 354 чел. По сравнению с 2019 годом в 2020 и 2021 годах наблюдается тенденция к снижению общего числа погибших. Так в Московской области, где произошло наибольшее количество пожаров среди всех субъектов Российской Федерации (количество пожаров возросло по сравнению с 2019 годом на 17%), количество погибших к 2021 году уменьшилось почти на 25%. Среднегодовое значение показателя по субъектам Российской Федерации за год составило 44 чел.
Число погибших в расчете на 1 пожар в целом по России за 2019-2021 гг. составило 0,13. При этом имелась тенденция к снижению значений показателя
в течение рассматриваемого периода: в 2019 г. – 0,14; в 2020 г. – 0,13; в 2021 г. – 0,12;
В соответствии с рейтингом субъектов по числу погибших в расчете
на 1 пожар в период 2019-2021 годов:

худшие показатели имеют Чувашская Республика – 0,21 (то есть
более 1 погибшего на 5 пожаров), Республика Марий Эл (0,18), Псковская область (0,18), Удмуртская Республика (0,18), Курская (0,18), Кировская (0,18) и Рязанская (0,18) области;
лучшие значения показателя имеют Чукотский автономный округ (0), Чеченская Республика (0,02), г. Москва (0,05) и Республика Северная Осетия – Алания (0,05). При этом значения показателя в большинстве субъектов Российской Федерации имеют тенденцию к снижению в течение рассматриваемого периода.
Среди федеральных округов высший рейтинг по числу погибших на 1 пожар имеет Северо-Кавказский федеральный округ – 0,08, низший – Приволжский федеральный округ – 0,15.
Таблица 2

Количество пожаров и количество погибших в результате пожаров
на территории Российской Федерации в многоквартирных домах этажностью до 9 этажей включительно в период 2019-2021 годов
	Субъект
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Рейтинг*

	
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	

	Республика 

Ингушетия
	7
	0
	0,00
	5
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	0,0000

	Чеченская 

Республика
	18
	1
	0,06
	28
	0
	0,00
	30
	0
	0,00
	0,0132

	Республика 

Северная Осетия - Алания
	46
	1
	0,02
	58
	2
	0,03
	55
	0
	0,00
	0,0189

	Мурманская 

область
	1337
	26
	0,02
	1091
	16
	0,01
	945
	22
	0,02
	0,0190

	Республика 

Тыва
	115
	2
	0,02
	127
	6
	0,05
	138
	2
	0,01
	0,0263

	Ненецкий 

автономный 

округ
	20
	1
	0,05
	25
	0
	0,00
	27
	1
	0,04
	0,0278

	Приморский 

край
	1364
	50
	0,04
	1283
	55
	0,04
	1217
	53
	0,04
	0,0409

	Республика Калмыкия
	23
	2
	0,09
	29
	2
	0,07
	41
	0
	0,00
	0,0430

	Республика Башкортостан
	1380
	49
	0,04
	1256
	57
	0,05
	1079
	61
	0,06
	0,0450

	Москва
	1503
	72
	0,05
	1246
	54
	0,04
	1227
	74
	0,06
	0,0503

	Хабаровский 

край
	1204
	68
	0,06
	989
	37
	0,04
	995
	56
	0,06
	0,0505

	Кабардино-Балкарская 

Республика
	30
	0
	0,00
	33
	2
	0,06
	55
	4
	0,07
	0,0508

	Сахалинская область


	276
	16
	0,06
	280
	14
	0,05
	220
	12
	0,05
	0,0541

	Камчатский 

край
	125
	4
	0,03
	97
	5
	0,05
	109
	10
	0,09
	0,0574

	Севастополь
	103
	6
	0,06
	104
	5
	0,05
	120
	8
	0,07
	0,0581

	Магаданская область
	100
	4
	0,04
	123
	4
	0,03
	104
	11
	0,11
	0,0581

	Северо-Кавказский федеральный округ
	314
	15
	0,05
	355
	28
	0,08
	387
	22
	0,06
	0,0616

	Дальневосточный

федеральный округ
	4130
	256
	0,06
	3782
	213
	0,06
	3646
	258
	0,07
	0,0629

	Республика Адыгея
	28
	1
	0,04
	16
	1
	0,06
	30
	3
	0,10
	0,0676

	Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра
	361
	27
	0,07
	294
	23
	0,08
	286
	15
	0,05
	0,0691

	ЗАТО, особо важные и 

режимные 

организации
	229
	16
	0,07
	243
	17
	0,07
	265
	18
	0,07
	0,0692

	Республика 

Татарстан
	548
	31
	0,06
	580
	36
	0,06
	544
	49
	0,09
	0,0694

	Самарская 

область
	731
	42
	0,06
	687
	44
	0,06
	672
	61
	0,09
	0,0703

	Ямало-Ненецкий автономный 

округ
	177
	6
	0,03
	181
	11
	0,06
	155
	21
	0,14
	0,0741

	Санкт-Петербург
	1212
	84
	0,07
	1026
	83
	0,08
	940
	73
	0,08
	0,0755

	Ставропольский край
	171
	11
	0,06
	171
	16
	0,09
	184
	14
	0,08
	0,0779

	Волгоградская область
	421
	28
	0,07
	369
	31
	0,08
	399
	34
	0,09
	0,0782

	Калининградская область
	232
	27
	0,12
	231
	10
	0,04
	258
	21
	0,08
	0,0804

	Республика 

Дагестан
	34
	1
	0,03
	46
	6
	0,13
	43
	3
	0,07
	0,0813

	Северо-Западный 

федеральный округ
	4723
	368
	0,08
	4298
	318
	0,07
	4131
	393
	0,10
	0,0820

	Чувашская 

Республика - Чувашия
	145
	10
	0,07
	148
	15
	0,10
	170
	13
	0,08
	0,0821

	Кемеровская область – 

Кузбасс
	582
	50
	0,09
	542
	55
	0,10
	551
	34
	0,06
	0,0830

	Удмуртская 

Республика
	219
	12
	0,05
	238
	18
	0,08
	237
	28
	0,12
	0,0836

	Еврейская 

автономная 

область
	66
	8
	0,12
	86
	6
	0,07
	75
	5
	0,07
	0,0837

	Южный 

федеральный округ
	1245
	106
	0,09
	1175
	95
	0,08
	1306
	115
	0,09
	0,0848

	Ивановская 

область
	188
	22
	0,12
	381
	21
	0,06
	425
	42
	0,10
	0,0855

	Томская 

область
	254
	21
	0,08
	242
	22
	0,09
	239
	20
	0,08
	0,0857

	Тюменская 

область
	292
	24
	0,08
	258
	21
	0,08
	240
	25
	0,10
	0,0886

	Республика 

Крым
	218
	20
	0,09
	181
	13
	0,07
	184
	19
	0,10
	0,0892

	Республика Саха (Якутия)
	335
	19
	0,06
	317
	25
	0,08
	241
	37
	0,15
	0,0907

	Ярославская 

область
	333
	29
	0,09
	299
	27
	0,09
	350
	34
	0,10
	0,0916

	Приволжский федеральный округ
	5832
	476
	0,08
	5795
	534
	0,09
	5794
	592
	0,10
	0,0920

	Ульяновская область
	236
	20
	0,08
	214
	26
	0,12
	220
	16
	0,07
	0,0925

	Астраханская область
	143
	11
	0,08
	152
	14
	0,09
	198
	21
	0,11
	0,0933

	Курская 

область
	162
	12
	0,07
	130
	18
	0,14
	136
	10
	0,07
	0,0935

	Псковская 

область
	162
	17
	0,10
	172
	6
	0,03
	135
	21
	0,16
	0,0938

	Омская 

область
	504
	47
	0,09
	465
	39
	0,08
	431
	48
	0,11
	0,0957

	Московская 

область
	1241
	125
	0,10
	1086
	105
	0,10
	1130
	102
	0,09
	0,0960

	Челябинская область
	665
	70
	0,11
	662
	61
	0,09
	649
	59
	0,09
	0,0962

	Алтайский 

край
	459
	45
	0,10
	457
	47
	0,10
	412
	36
	0,09
	0,0964

	Саратовская 

область
	518
	44
	0,08
	584
	69
	0,12
	566
	50
	0,09
	0,0977

	Орловская 

область
	102
	10
	0,10
	99
	11
	0,11
	112
	10
	0,09
	0,0990

	Сибирский 

федеральный округ
	4011
	392
	0,10
	3854
	391
	0,10
	3904
	392
	0,10
	0,0998

	Краснодарский край
	309
	38
	0,12
	324
	29
	0,09
	334
	30
	0,09
	0,1003

	Липецкая 

область
	179
	18
	0,10
	183
	15
	0,08
	183
	22
	0,12
	0,1009

	Карачаево-Черкесская 

Республика
	8
	1
	0,13
	14
	2
	0,14
	17
	1
	0,06
	0,1026

	Центральный федеральный округ
	5929
	577
	0,10
	5549
	562
	0,10
	5691
	623
	0,11
	0,1026

	Иркутская 

область
	547
	48
	0,09
	546
	60
	0,11
	607
	68
	0,11
	0,1035

	Белгородская область
	142
	14
	0,10
	106
	11
	0,10
	117
	13
	0,11
	0,1041

	Республика 

Коми
	304
	28
	0,09
	301
	31
	0,10
	230
	32
	0,14
	0,1090

	Красноярский край
	890
	98
	0,11
	804
	86
	0,11
	815
	90
	0,11
	0,1092

	Уральский 

федеральный округ
	2518
	262
	0,10
	2255
	233
	0,10
	2228
	276
	0,12
	0,1101

	Забайкальский край
	217
	33
	0,15
	178
	18
	0,10
	213
	17
	0,08
	0,1118

	Республика 

Карелия
	302
	33
	0,11
	283
	29
	0,10
	276
	35
	0,13
	0,1127

	Пермский 

край
	507
	61
	0,12
	564
	53
	0,09
	628
	78
	0,12
	0,1130

	Республика 

Хакасия
	153
	18
	0,12
	156
	14
	0,09
	157
	21
	0,13
	0,1137

	Брянская 

область
	161
	16
	0,10
	119
	10
	0,08
	141
	22
	0,16
	0,1140

	Амурская 

область
	242
	28
	0,12
	223
	29
	0,13
	249
	25
	0,10
	0,1148

	Республика 

Марий Эл
	153
	12
	0,08
	103
	11
	0,11
	135
	22
	0,16
	0,1151

	Республика 

Бурятия
	181
	24
	0,13
	182
	20
	0,11
	193
	20
	0,10
	0,1151

	Республика 

Алтай
	28
	4
	0,14
	32
	4
	0,13
	35
	3
	0,09
	0,1158

	Ленинградская область
	345
	31
	0,09
	341
	50
	0,15
	341
	44
	0,13
	0,1217

	Воронежская область
	267
	29
	0,11
	248
	29
	0,12
	258
	37
	0,14
	0,1229

	Оренбургская область
	270
	33
	0,12
	306
	38
	0,12
	315
	40
	0,13
	0,1246

	Новгородская область
	131
	16
	0,12
	159
	18
	0,11
	206
	28
	0,14
	0,1250

	Пензенская область
	197
	19
	0,10
	167
	26
	0,16
	184
	24
	0,13
	0,1259

	Смоленская область
	214
	24
	0,11
	226
	31
	0,14
	242
	31
	0,13
	0,1261

	Новосибирская область
	479
	59
	0,12
	483
	58
	0,12
	519
	70
	0,13
	0,1263

	Тамбовская 

область
	186
	15
	0,08
	171
	25
	0,15
	133
	23
	0,17
	0,1286

	Архангельская область
	401
	52
	0,13
	409
	45
	0,11
	379
	56
	0,15
	0,1287

	Нижегородская область
	462
	62
	0,13
	453
	59
	0,13
	521
	66
	0,13
	0,1302

	Ростовская 

область
	342
	33
	0,10
	338
	54
	0,16
	353
	51
	0,14
	0,1336

	Республика Мордовия
	106
	16
	0,15
	108
	15
	0,14
	124
	15
	0,12
	0,1361

	Костромская область
	226
	21
	0,09
	186
	32
	0,17
	165
	26
	0,16
	0,1369

	Свердловская область
	848
	107
	0,13
	691
	101
	0,15
	698
	116
	0,17
	0,1448

	Владимирская область
	291
	42
	0,14
	261
	43
	0,16
	295
	45
	0,15
	0,1535

	Вологодская область
	277
	53
	0,19
	260
	30
	0,12
	394
	60
	0,15
	0,1536

	Курганская 

область
	175
	28
	0,16
	169
	16
	0,09
	200
	40
	0,20
	0,1544

	Калужская

 область
	127
	26
	0,20
	143
	18
	0,13
	154
	23
	0,15
	0,1580

	Рязанская 

область
	133
	23
	0,17
	154
	25
	0,16
	139
	22
	0,16
	0,1643

	Тверская 

область
	255
	39
	0,15
	253
	43
	0,17
	242
	45
	0,19
	0,1693

	Тульская 

область
	219
	40
	0,18
	258
	44
	0,17
	242
	42
	0,17
	0,1752

	Кировская 

область
	360
	65
	0,18
	387
	67
	0,17
	399
	69
	0,17
	0,1754

	Чукотский 

автономный 

округ
	20
	2
	0,10
	24
	0
	0,00
	30
	12
	0,40
	0,1892

	Всего 

по России
	29273
	2501
	0,085
	27644
	2445
	0,088
	27705
	2740
	0,099
	0,09

	Среднее по субъектам РФ
	673
	57
	 
	635
	56
	 
	637
	63
	
	


Обстановка с пожарами и погибшими в многоквартирных домах этажностью до 9 этажей включительно в период 2019-2021 годов сложилась следующая (таблица 2).
Общее число зарегистрированных пожаров составило 84 622 ед.
По сравнению с 2019 годом, в 2021 году ситуация с пожарами улучшилась:
их число составило 27 705 единиц, что на 6% меньше, чем в 2019 году. Среднегодовое значение показателя по субъектам РФ составило 648 ед.
Общее число погибших людей составило 7 686 чел. При этом данный показатель в 2021 году увеличился почти на 10%, по сравнению с 2019-2020 годами. Среднегодовое значение показателя по субъектам Российской Федерации составило 59 чел.
Число погибших в расчете на 1 пожар в целом по России за 2019-2021 гг. составило 0,09, что почти на треть (-29,7%) меньше, чем в одноквартирных жилых домах, при этом имелась тенденция к росту значений показателя в течение рассматриваемого периода: в 2019 г. – 0,085, в 2020 г. – 0,088, в 2021 г. – 0,099.
В соответствии с рейтингом субъектов по числу погибших в расчете
на 1 пожар в период 2019-2021 годов:

худший показатель имеют Республика Ингушетия - 0,19 (около 1 погибшего на 5 пожаров), Кировская (0,18), Тульская (0,18) и Тверская(0,17) области;

лучшие показатели имеют Чукотский автономный округ (0), Чеченская Республика (0,01), Республика Северная Осетия-Алания (0,02) и Мурманская область (0,02).
Среди федеральных округов высший рейтинг по числу погибших
на 1 пожар имеют Северо-Кавказский (0,06) и Дальневосточный (0,06) федеральные округа, низший – Уральский федеральный округ (0,11).
Таблица 3

Количество пожаров и количество погибших в результате пожаров
на территории Российской Федерации в 10-этажных и выше многоквартирных жилых домах в период 2019-2021 годов
	Субъект
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Рейтинг*

	
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	Кол-во пожаров, ед.
	Погибло людей, чел.
	Погибло на 1 пожар, чел
	

	Ненецкий 

автономный 

округ
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	-

	Республика 

Ингушетия
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	-

	Республика 

Тыва
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	-

	Магаданская область
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	-

	Еврейская 

автономная 

область
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	-

	Чукотский 

автономный 

округ
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	-

	Республика

Карелия
	11
	0
	0,00
	4
	0
	0,00
	10
	0
	0,00
	0,0000

	Республика 

Коми
	2
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0,0000

	Ленинградская область
	21
	0
	0,00
	72
	0
	0,00
	56
	0
	0,00
	0,0000

	Новгородская область
	2
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0,0000

	Костромская область
	4
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	6
	0
	0,00
	0,0000

	Тамбовская область
	1
	0
	0,00
	9
	0
	0,00
	6
	0
	0,00
	0,0000

	Тверская 

область
	9
	0
	0,00
	9
	0
	0,00
	14
	0
	0,00
	0,0000

	Пензенская 

область
	8
	0
	0,00
	10
	0
	0,00
	15
	0
	0,00
	0,0000

	Республика Адыгея
	0
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0,0000

	Республика Калмыкия
	0
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0,0000

	Севастополь
	2
	0
	0,00
	4
	0
	0,00
	7
	0
	0,00
	0,0000

	Республика 

Дагестан
	10
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	11
	0
	0,00
	0,0000

	Кабардино-Балкарская 

Республика
	7
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	0,0000

	Карачаево-Черкесская 

Республика
	1
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0,0000

	Чеченская 

Республика
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	0,0000

	Республика 

Алтай
	0
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0,0000

	Республика 

Хакасия
	4
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	0,0000

	Республика 

Бурятия
	2
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	0,0000

	Республика Саха (Якутия)
	7
	0
	0,00
	10
	0
	0,00
	6
	0
	0,00
	0,0000

	Забайкальский край
	2
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0,0000

	Камчатский 

край
	0
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0,0000

	Амурская 

область
	1
	0
	0,00
	7
	0
	0,00
	14
	0
	0,00
	0,0000

	Сахалинская область
	0
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	1
	0
	0,00
	0,0000

	Красноярский край
	137
	1
	0,01
	123
	0
	0,00
	102
	1
	0,01
	0,0055

	Томская 

область
	29
	1
	0,03
	36
	0
	0,00
	31
	0
	0,00
	0,0104

	Мурманская 

область
	30
	0
	0,00
	36
	1
	0,03
	24
	0
	0,00
	0,0111

	Ярославская 

область
	29
	0
	0,00
	23
	1
	0,04
	28
	0
	0,00
	0,0125

	Дальневосточный 

федеральный округ
	443
	10
	0,02
	409
	2
	0,00
	327
	5
	0,02
	0,0144

	Самарская 

область
	121
	2
	0,02
	115
	2
	0,02
	110
	1
	0,01
	0,0145

	Хабаровский 

край
	291
	8
	0,03
	275
	2
	0,01
	191
	1
	0,01
	0,0145

	Приморский 

край
	140
	2
	0,01
	110
	0
	0,00
	111
	4
	0,04
	0,0166

	Оренбургская область
	18
	0
	0,00
	28
	0
	0,00
	14
	1
	0,07
	0,0167

	Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра
	56
	1
	0,02
	43
	1
	0,02
	38
	1
	0,03
	0,0219

	Смоленская 

область
	12
	0
	0,00
	16
	1
	0,06
	16
	0
	0,00
	0,0227

	Тюменская 

область
	38
	1
	0,03
	42
	2
	0,05
	33
	0
	0,00
	0,0265

	Ульяновская область
	22
	0
	0,00
	21
	0
	0,00
	32
	2
	0,06
	0,0267

	Республика Башкортостан
	158
	0
	0,00
	162
	9
	0,06
	150
	4
	0,03
	0,0277

	Брянская 

область
	5
	0
	0,00
	20
	1
	0,05
	9
	0
	0,00
	0,0294

	Краснодарский край
	46
	1
	0,02
	56
	3
	0,05
	60
	1
	0,02
	0,0309

	Сибирский 

федеральный округ
	355
	10
	0,03
	353
	8
	0,02
	342
	15
	0,04
	0,0314

	Республика 

Татарстан
	108
	3
	0,03
	108
	2
	0,02
	101
	5
	0,05
	0,0315

	Кировская 

область
	18
	1
	0,06
	15
	0
	0,00
	30
	1
	0,03
	0,0317

	Волгоградская область
	47
	0
	0,00
	42
	3
	0,07
	37
	1
	0,03
	0,0317

	Южный 

федеральный округ
	120
	2
	0,02
	126
	7
	0,06
	126
	3
	0,02
	0,0323

	Москва
	2326
	66
	0,03
	1881
	59
	0,03
	1928
	73
	0,04
	0,0323

	Московская 

область
	313
	13
	0,04
	263
	8
	0,03
	325
	9
	0,03
	0,0333

	Челябинская область
	77
	4
	0,05
	103
	3
	0,03
	88
	2
	0,02
	0,0336

	Центральный федеральный округ
	2842
	86
	0,03
	2386
	87
	0,04
	2499
	98
	0,04
	0,0351

	Алтайский 

край
	27
	0
	0,00
	28
	0
	0,00
	28
	3
	0,11
	0,0361

	Приволжский федеральный округ
	640
	18
	0,03
	641
	25
	0,04
	653
	31
	0,05
	0,0383

	Республика 

Крым
	18
	0
	0,00
	17
	1
	0,06
	17
	1
	0,06
	0,0385

	Уральский 

федеральный округ
	254
	10
	0,04
	253
	14
	0,06
	229
	6
	0,03
	0,0408

	Северо-Западный 

федеральный округ
	483
	15
	0,03
	524
	17
	0,03
	594
	37
	0,06
	0,0431

	Иркутская 

область
	9
	2
	0,22
	18
	0
	0,00
	19
	0
	0,00
	0,0435

	Белгородская область
	12
	0
	0,00
	19
	1
	0,05
	14
	1
	0,07
	0,0444

	ЗАТО, особо важные и 

режимные 

организации
	22
	1
	0,05
	8
	0
	0,00
	15
	1
	0,07
	0,0444

	Омская 

область
	55
	2
	0,04
	37
	2
	0,05
	34
	2
	0,06
	0,0476

	Санкт-Петербург
	373
	13
	0,03
	363
	11
	0,03
	406
	32
	0,08
	0,0490

	Свердловская область
	79
	4
	0,05
	49
	3
	0,06
	69
	3
	0,04
	0,0508

	Республика Мордовия
	12
	2
	0,17
	10
	0
	0,00
	17
	0
	0,00
	0,0513

	Орловская 

область
	9
	0
	0,00
	6
	0
	0,00
	4
	1
	0,25
	0,0526

	Архангельская область
	12
	0
	0,00
	9
	1
	0,11
	16
	1
	0,06
	0,0541

	Новосибирская область
	59
	3
	0,05
	68
	5
	0,07
	74
	3
	0,04
	0,0547

	Северо-Кавказский федеральный округ
	36
	1
	0,03
	29
	1
	0,03
	38
	4
	0,11
	0,0583

	Астраханская область
	7
	1
	0,14
	5
	0
	0,00
	4
	0
	0,00
	0,0625

	Кемеровская область – 

Кузбасс
	35
	1
	0,03
	41
	1
	0,02
	52
	6
	0,12
	0,0625

	Пермский 

край
	48
	3
	0,06
	44
	2
	0,05
	47
	4
	0,09
	0,0647

	Вологодская область
	11
	1
	0,09
	15
	2
	0,13
	49
	2
	0,04
	0,0667

	Псковская 

область
	3
	0
	0,00
	3
	0
	0,00
	9
	1
	0,11
	0,0667

	Липецкая 

область
	37
	2
	0,05
	50
	1
	0,02
	48
	6
	0,13
	0,0667

	Калининградская область
	18
	1
	0,06
	18
	2
	0,11
	23
	1
	0,04
	0,0678

	Нижегородская область
	31
	1
	0,03
	28
	4
	0,14
	28
	1
	0,04
	0,0690

	Владимирская область
	10
	0
	0,00
	10
	2
	0,20
	8
	0
	0,00
	0,0714

	Удмуртская 

Республика
	28
	0
	0,00
	18
	0
	0,00
	23
	5
	0,22
	0,0725

	Курская 

область
	10
	0
	0,00
	17
	2
	0,12
	13
	1
	0,08
	0,0750

	Саратовская 

область
	43
	3
	0,07
	49
	4
	0,08
	64
	5
	0,08
	0,0769

	Республика 

Марий Эл
	17
	1
	0,06
	12
	2
	0,17
	7
	0
	0,00
	0,0833

	Ставропольский край
	13
	1
	0,08
	24
	1
	0,04
	19
	3
	0,16
	0,0893

	Чувашская 

Республика - Чувашия
	8
	2
	0,25
	21
	0
	0,00
	15
	2
	0,13
	0,0909

	Воронежская область
	37
	2
	0,05
	38
	5
	0,13
	56
	5
	0,09
	0,0916

	Ростовская 

область
	34
	4
	0,12
	29
	0
	0,00
	43
	6
	0,14
	0,0943

	Республика 

Северная Осетия - Алания
	5
	0
	0,00
	2
	0
	0,00
	2
	1
	0,50
	0,1111

	Тульская 

область
	4
	1
	0,25
	5
	0
	0,00
	7
	1
	0,14
	0,1250

	Ямало-Ненецкий автономный 

округ
	2
	0
	0,00
	5
	1
	0,20
	1
	0
	0,00
	0,1250

	Калужская 

область
	6
	0
	0,00
	3
	1
	0,33
	5
	1
	0,20
	0,1429

	Рязанская 

область
	11
	1
	0,09
	8
	3
	0,38
	8
	0
	0,00
	0,1481

	Ивановская 

область
	7
	1
	0,14
	7
	2
	0,29
	4
	0
	0,00
	0,1667

	Курганская 

область
	2
	0
	0,00
	11
	4
	0,36
	0
	0
	0
	0,3077

	Всего 

по России
	5229
	157
	0,030
	4758
	161
	0,034
	4866
	206
	0,042
	0,04

	Среднее по субъектам РФ
	61
	2
	
	55
	2
	
	57
	2
	
	


Обстановка с пожарами в 10-этажных и выше многоквартирных жилых домах в период 2019-2021 годов характеризуется следующими показателями
(таблица 3).
Общее число зарегистрированных пожаров составляет 14 853 ед. Наибольшее количество пожаров произошло в 2019 году и составило 5 229.
К 2021 году число пожаров заметно сократилось и составило 4 866. Среднегодовое значение показателя по субъектам Российской Федерации составило 58 ед.
Общее число погибших людей составило 524 чел., при этом данный показатель имел тенденцию к увеличению и в 2021 году составил 206 чел.,
(157 – в 2019 году, 161 – в 2020 году). Среднегодовое значение показателя
по субъектам Российской Федерации составило 2 чел.
Число погибших в расчете на 1 пожар в целом по России за 2019-2021 гг. составило 0,04, что почти в 3,7 раза меньше, чем в одноквартирных жилых домах и почти в 2,6 раза меньше, чем в многоквартирных жилых домах этажностью
до 9 этажей. При этом имелась тенденция к росту значений показателя в течение рассматриваемого периода: в 2019 г. – 0,030, в 2020 г. – 0,034, в 2021 г. – 0,042.
В 6 субъектах Российской Федерации за 2019-2021 годы
на рассматриваемых объектах не произошло ни одного пожара: Ненецкий
и Чукотский автономные округа, Республики Ингушетия и Тыва, Магаданская
и Еврейская автономная области.
В 29 субъектах Российской Федерации погибшие не зарегистрированы.
В соответствии с рейтингом субъектов по числу погибших в расчете
на 1 пожар в период 2019-2021 годов худший рейтинг имеют Курганская область – 0,31 (то есть около 1 погибшего на 3 пожара), Ивановская (0,17), Рязанская (0,15) и Калужская (0,14) области;

Среди федеральных округов высший рейтинг по числу погибших
на 1 пожар имеет Дальневосточный федеральный округ – 0,01, низший – 
Северо-Кавказский – 0,06.
Наибольшее количество пожаров, произошедших в жилых домах,
и погибших при них людей за рассматриваемый период 2019-2021 годов зарегистрировано в одноквартирных жилых домах, а наименьшее – в 10-этажных и выше многоквартирных домах.

Наибольшее число погибших на 1 пожар соответствует одноквартирным жилым домам – 0,13 чел., в многоквартирных жилых домах этажностью
до 9 этажей включительно значения показателя составили 0,09 чел., в 10-этажных и выше многоквартирных жилых домах – 0,04 чел.

К регионам с лучшим рейтингом обстановки с пожарами в жилых домах относятся Чеченская Республика (0,011), Республика Ингушетия (0,024), Республика Тыва (0,028). Регионами с худшим рейтингом, в свою очередь, являются Курганская (0,202), Рязанская (0,163) и Калужская (0,148) области.
�* ответственность за нарушение данного требования несет организация, обслуживающая многоквартирный дом





